| Table des matières | Texte | Début |
| --- | --- | --- |
| ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE DU 13 NOVEMBRE 2008 DÉTERMINANT LES ACTES ET TRAVAUX DISPENSÉS DE PERMIS D'URBANISME, DE L'AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ, DE LA COMMUNE, DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES, DE BRUXELLES MOBILITÉ, DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT, DE LA COMMISSION DE CONCERTATION AINSI QUE DES MESURES PARTICULIÈRES DE PUBLICITÉ OU DE L'INTERVENTION D'UN ARCHITECTE TITRE Ier. - DEFINITIONS. Art. 1 TITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Section 1re. – Champ d’application Art. 2 Section 2. – Dispositions communes et notification obligatoires Art. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 CHAPITRE Ibis. – Actes et travaux temporaires Art. 2/5 Section 1re. – Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme Art. 2/6 Section 2. – Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Art. 2/7 CHAPITRE II. - Installations temporaires et chantiers Chantiers Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Art. 3-4 Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 4/1 Section 3. – Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’intervention d’un architecte et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 4/1/1 CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie. Art. 5. Section 1. – Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme Art. 6, 7 Section 2. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Art. 7/1. Section 3. -Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique et de l’avis de la commission de concertation. Art. 7/2. CHAPITRE IV. - Travaux de transformation et d'aménagement intérieurs. Art. 8 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 9 Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune. Art. 10 Section 2bis. - Actes et travaux dispensés de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte Art. 10/1. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 11 CHAPITRE V. - Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis. Art. 12 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 13 Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l’article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte. Art. 13/1. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 14, 14/1 Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 15 CHAPITRE VI. - Démolition sans reconstruction. Art. 16 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 17 Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune. Art. 18 Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 19 CHAPITRE VII. - Aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs. Art. 20 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 21, 21/1 Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 21/2 Section 1ter. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 21/3 Section 1quater. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement Art. 21/4 Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 22 Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 23 CHAPITRE VIII. - Enseignes et publicités. Art. 24 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 25 Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 26 Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 27 CHAPITRE IX. – Télécommunication Antennes de télécommunication à l'exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé Art. 27/1 Section 1re. – Les définitions. Art. 27/2 Section 2. – Les points d’accès sans fil à portée limité Art. 27/3, 27/4, 27/5 Section 3. - Les autres dispositifs de télécommunication Art. 28 Sous-Section 1re : Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. 29, 30 Sous-Section 2 : Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la CRMS requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique et de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune Art. 30/1 CHAPITRE X. - Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières et abattages d'arbres et abattages d'arbres. Art. 31 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 32 Section 1bis.- Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 32/1 Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 33 CHAPITRE XI. – Energie produite à partir de sources renouvelables. Art. 33/1 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 33/2 Section 2. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 33/3 CHAPITRE XII. – Règlements d’urbanisme Art. 33/4, 33/5 TITRE III. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application Art. 34 Section 1bis. – Dispositions communes et notifications obligatoires Art. 34bis, 34ter, 34quater, 34quinquies Section 1ter. – Actes et travaux à un bien classé automatiquement repris à l’inventaire en vertu de l’article 235 du CoBAT (patrimoine immobilier classé) Art. 34sexies Section 2. - Actes et travaux de restauration à l'identique dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 34/1 Section 3. - Actes et travaux de restauration historique Actes et travaux de restauration historique dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Sous-section 1re. – Actes et travaux de restauration historique dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l’avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation. Art. 34/1/1 Sous-section 2. – Actes et travaux de restauration historique dispensés de l’avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation. Art. 34/2 Section 4. – Actes et travaux de restauration technique Art. 34/3 CHAPITRE Ibis. - Actes et travaux temporaires. Art. 34/4 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Sous-section 1re. – Actes et travaux parties non protégées d'un bien protégé dispensés de permis d’urbanisme Art. 34/5 Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation. Art. 34/6 Sous-section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 34/7 Section 2. – Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé. Sous-section 1re. – Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 34/8 Sous-section 2. – Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Art. 34/9 Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 34/10 CHAPITRE II. - Installations temporaires et de chantiers Chantiers Art. 35 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme. Sous-section 1re. Acte et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/1 Sous-section 2. Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune, de l’intervention d’un architecte. Art. 35/1/1 Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/2 Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/3 Sous-section 3. Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/3/1 CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie Art. 35/4, 35/5, 35/6, 35/6/1 CHAPITRE IV. - Travaux de transformation et d'aménagements intérieurs Art. 35/7 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Sous-section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/8, 35/9 Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l’avis du fonctionnaire délégué et de la commune, de l’avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/9/1 Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/10 Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/11 CHAPITRE V. - Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme Art. 35/12 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Sous-section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/13 Sous-section 2. Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/13/1 Sous-section 3. – Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/13/2 Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé. Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/14 Sous-section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/14/1 Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commission de concertation visé à l’article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/14/2 Section 3. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites Art. 35/15. Section 4. - Actes et travaux dispensés de l’intervention d’un architecte. Art. 35/16. CHAPITRE VI. - Démolition sans reconstruction et démontage Art. 35/17 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/18 Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/19 Section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé ou portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/20 CHAPITRE VII. - Aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs Art. 35/21 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/22 Sous-section 1bis. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de la commune. Art. 35/22/1 Sous-section 1ter. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et de l’avis de la commune. Art. 35/22/2. Sous-section 1quater. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commission de concertation et d’enquête publique. Art. 35/22/3 Sous-section 1quinquies. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et de l’avis de la commune. Art. 35/22/4 Sous-section 1sexies. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement Art. 35/22/5 Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/23 Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/24 Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/25 Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/26 Sous-section 2bis. Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé dispensés de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 35/26/1 Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'intervention d'un architecte Art. 35/27 CHAPITRE VIII. - Enseignes et publicités Art. 35/28 Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/29 Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/30 Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/31 CHAPITRE IX. - Fouilles et sondages Art. 35/32, 35/33 CHAPITRE X. - Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières et abattages d'arbres Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige Art. 35/34 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/35 Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/35/1 Sous-section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/35/2 Sous-section 4. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites requis par l’article 237 du CoBAT, ainsi que de l'avis de la commune, d’enquête publique, de l'avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 35/35/3 Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/36 Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/36/1 Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/36/2 CHAPITRE XI. Energie produite à partir de sources renouvelables Art. 35/37 Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. – Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de permis d’urbanisme.. Art. 35/38 Sous-section 2. – Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/39 Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation 35/40 Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. – Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/41 Sous-section 2. – Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/42 Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Art. 35/43 TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES. Art. 36-37 |  |  |

| Texte | Table des matières | Début |
| --- | --- | --- |
| TITRE Ier. - DEFINITIONS. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " CoBAT " : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004; 2° " Ministre " : le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions; 3° " l'Administration " : l'Administration de l'Aménagement du territoire et du logement; 4° " Avis de la commission de concertation " : avis de la commission de concertation visé à l'article 9 du CoBAT; 5° " avis de la commission royale des monuments et des sites " : avis de la commission royale des monuments et des sites visé à l'article 11 du CoBAT; 6° " avis de la commune " : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu du CoBAT; 7° " avis du fonctionnaire délégué " : avis du fonctionnaire de l'Administration visé à l'article 5 du CoBAT; 8° " bien protégé " ou " bien faisant l'objet d'une mesure de protection " : monument, ensemble de biens immobiliers, site ou site archélogique classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, pris en application du titre V du CoBAT; 8°bis " parties protégées d'un bien protégé " : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection; 9° " aspect architectural " : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble; Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par " aspect architectural " : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment; 10° " arbre à haute tige " : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur; 11° " superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs; 12°" logement " : ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements hôteliers; 13° " commerce " : Ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes. 14° " PRAS " : plan régional d'affectation du sol; 15° " restauration à l'identique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux; 16° " restauration historique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel ; Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « administration » : l'Administration en charge de l’urbanisme et des monuments et sites ; 2° « arbre à haute tige » : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur; 3° « aspect architectural » : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble; Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par " aspect architectural " : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment; 4° « avis de la commission de concertation » : avis de la commission de concertation visé à l'article 9 du CoBAT; 5° « avis de la commission royale des monuments et des sites » : avis de la commission royale des monuments et des sites visé à l'article 11 du CoBAT; 6° « avis de la commune » : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu du CoBAT; 7° « avis du fonctionnaire délégué » : avis du fonctionnaire de l'Administration visé à l'article 5 du CoBAT; 8° « bande cyclable suggérée » : la bande cyclable identifiée par une signalisation en chevrons sur laquelle les véhicules automobiles peuvent circuler ; 9° « bien protégé » ou « bien faisant l'objet d'une mesure de protection » : monument, ensemble de biens immobiliers, site ou site archélogique classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, pris en application du titre V du CoBAT; 10° « CoBAT » : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004; 11° « commerce » : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ; 12°« complément de travaux soumis à permis d’urbanisme » : travaux effectués par le même demandeur et qui ont lieu dans le périmètre d’une demande de permis d’urbanisme en cours d’instruction ou qui impliquent d’autres travaux qui seraient soumis à permis ; 13° « énergie produite à partir de sources renouvelables » : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ; 14° « fresque murale » : une œuvre, réalisée sur une façade d’une construction présentant un caractère artistique ; 15° « logement » : ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements hôteliers; 16° « Ministre » : le Ministre qui a l’urbanisme et les monuments et sites dans ses attributions; 17° « parties protégées d'un bien protégé » : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection; 18° « personne sans-abri » : la personne visée à l’article 2, 1° de l’ordonnance bruxelloise du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri ; 19° « piste cyclable marquée » : la piste cyclable telle que définie par l’article 74 du Code de la Route ; 20° « PRAS » : plan régional d'affectation du sol; 21° « profil » : coupe transversale entre alignements qui a pour vocation de déterminer la structure de la voirie (technique) et ses usages (fonctionnel) ; 22° « projet d’occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel » : projet impliquant des actes et travaux temporaires, à titre d’équipement d’intérêt collectif ou de service public, ayant pour objectif de répondre à une situation d’urgence, de crise ou à des besoins exceptionnels et initiés par une personne morale de droit public ; 23° « restauration à l'identique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux; 24° « restauration historique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel ; 25° « SIAMU » : le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente tel que créé par l’ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; 26° « superficie de plancher » : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs; 27° « taille d’entretien d’un arbre à haute tige » : les opérations d’élagage qui ne sont pas susceptibles de mettre en péril la survie de l’arbre et visant la taille régulière d’un arbre, à l’exclusion des tailles radicales, afin de permettre de maintenir ses dimensions, sa forme et sa vigueur initiales, par la coupe des branches mortes ou malades de l’arbre et par la coupe de certaines de ses branches saines et vivantes pour autant : - Que les branches saines et vivantes coupées n’aient pas une circonférence de plus de 22 cm ; - OU que la taille n’entraine pas l’enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne ; - ET que la taille ne modifie pas la silhouette de l’arbre si l’arbre concerné par la taille est un arbre remarquable; 28° « tailles radicales d’un arbre à haute tige » : les opérations d’élagage susceptibles de mettre en péril la survie d’un arbre, tels que l’étêtage, le ravalement, le rapprochement, la réduction de la couronne, la coupe de branches charpentières, la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales, la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de l’arbre ; 29° « toiture verte extensive » : toiture végétalisée recouverte de végétation extensive (mousses, sedums, plantes vivaces…), de substrat d’épaisseur faible, d’entretien réduit, supportant une pente de 2% à 70%, généralement pas accessible ou d’accès limité. TITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Section 1re. - Champ d'application Art. 2. Le présent titre est applicable aux biens ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection. Section 2. – Dispositions communes et notifications obligatoires Art. 2/1. Lorsqu’une dispense de permis d’urbanisme est prévue moyennant le respect d’un certain délai ou lorsque la dispense de permis d’urbanisme concerne les actes et travaux visés à l’article 6, 5° du présent arrêté, l’auteur des actes et travaux ne peut bénéficier de la dispense qu’à la condition de renseigner la date de commencement des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme via le formulaire mis à disposition à cet effet sur la plateforme informatisée régionale au plus tard 60 jours avant d’entamer ces actes et travaux. L’accomplissement de cette formalité n’implique aucunement la reconnaissance dans le chef des autorités que les conditions permettant l’octroi de la dispense de permis d’urbanisme sont remplies. Art. 2/2. Dans l’hypothèse où les actes et travaux temporaires dispensés de permis d’urbanisme entraînent une modification de la destination ou de l’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un bien, cette modification est limitée à la durée de la dispense, de sorte qu’à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure. Art. 2/3. Les dispenses de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et d’avis du fonctionnaire délégué prévues nonobstant le fait que les actes et travaux concernés impliquent une dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme, ou à un permis de lotir ne préjudicient pas à, ni ne dispensent de l’application de l’article 126, § 10, du CoBAT. Art. 2/4. La liste de dispenses du présent titre n’est pas applicable aux actes et travaux repris au sein des annexes A et B du CoBAT ni, en ce qui concerne le chapitres Ibis aux actes et travaux repris au sein des annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. CHAPITRE Ibis. – Actes et travaux temporaires. Art. 2/5. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux temporaires. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme Art. 2/6. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 1° pour autant qu’ils durent au maximum six mois et permettent la réalisation d’un projet d’occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel : a) la modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, pour autant que : - Le bien retrouve son état initial, soit l’état existant avant le début de l’occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin des actes et travaux temporaires et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de six mois ; - S’ils s’accompagnent de travaux, ces derniers n’impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - Les actes et travaux ne concernent pas des dispositifs de publicités et d’enseignes ; b) à l’exclusion des dispositifs de publicité et d’enseignes, le placement d’installations, pour autant que le placement ne soit pas réalisé en zone Natura 2000 et que le bien retrouve son état initial au terme du placement ; 2° pour autant qu’ils durent maximum six mois par année : a) la modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre la réalisation d’un projet d’occupation temporaire présentant un caractère social et/ou culturel pour autant que : - Le bien retrouve son état initial, soit l’état existant avant le début de l’occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin des actes et travaux temporaires et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de six mois ; - S’ils s’accompagnent de travaux, ces derniers n’impliquent pas de travaux de stabilité et n’entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l’aspect architectural du bâtiment ; - Les actes et travaux ne concernent pas des dispositifs de publicités et d’enseignes ; - Les actes et travaux sont réalisés, soit par une personne morale de droit public ou un gestionnaire/opérateur désigné par une personne morale de droit public dans le cadre de la réalisation de ses missions, soit par tout organisme compétent en matière de logement au sens de l’article 2, 9° du Code Bruxellois du Logement ou des opérateurs immobiliers publics au sens de l’article 2, 4° du Code Bruxellois du Logement afin de réaliser les missions qui lui sont confiées par ledit Code, soit par toute autre personne subventionnée par une personne morale de droit public ou disposant d’un agrément émanant d’une personne morale de droit public en vue de réaliser le projet répondant aux conditions précitées et aux conditions reprises au sein des articles correspondant aux dispenses. b) à l’exclusion des dispositifs de publicité et d’enseignes, le placement d’installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, pour autant que le placement ne soit pas réalisé en zone Natura 2000 et que le bien retrouve son état initial au terme du placement ; c) la modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre, à titre gratuit, l’accueil de jour et/ou de nuit de personnes sans-abri pour autant que : - La personne qui organise l’accueil des personnes sans abri dispose de l’agrément ou de l’autorisation provisoire nécessaire pour exercer les services visés à l’article 2, 3°, 4° et 5° de l’ordonnance du 14 juin 2018 relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des personnes sans abri ; - Le bien retrouve son état initial, soit l’état existant avant le début de l’occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin de l’occupation et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de six mois ; - Les actes et travaux n’impliquent pas de travaux de stabilité et n’entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l’aspect architectural du bâtiment. 3° La modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre à titre gratuit, l’accueil de jour et/ou de nuit de demandeurs de protection internationale pour autant que : - L’occupation dure maximum un an ; - Le bien retrouve son état initial, soit l’état existant avant le début de l’occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin de l’occupation et, en tout état de cause, à l’expiration du délai d’un an ; - Les actes et travaux n’impliquent pas de travaux de stabilité et n’entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l’aspect architectural du bâtiment. 4° le placement de décorations événementielles, de manifestations ou de festivités, à l’exclusion des dispositifs de publicités et d’enseignes, pour une durée maximale de trois mois ; 5° la construction et le placement d’éléments développés dans le cadre de la recherche universitaire ou liée à l’enseignement supérieur non universitaire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : - les éléments concernés ne restent sur place que pour la durée nécessaire à la recherche et au maximum pour une durée de cinq ans ; - la stabilité des éléments doit avoir été vérifiée par un bureau d’études ou un enseignant responsable dans le cadre de la recherche concernée. Section 2. – Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’avis de la commission de concertation Art. 2/7. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’avis de la commission de concertation : 1° pour autant qu’ils durent au maximum deux ans, le placement d’installations mobiles pouvant être utilisées pour l’habitation permanente et non récréative d’une ou plusieurs personnes vivant de manière itinérante ou semi-itinérante ; 2° pour autant qu’ils durent au maximum trois ans à partir de la notification du permis d’urbanisme ou à dater de la date reprise dans ce permis, les actes et travaux temporaires nécessaires à la réalisation d’un projet d’occupation temporaire, à l’exclusion des dispositifs de publicités et d’enseignes. Lorsque les actes et travaux visés au présent article sont soumis à un permis d’urbanisme à durée limitée conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, ils ne peuvent bénéficier des dispenses que pour le premier permis d’urbanisme à durée limitée sollicité et délivré pour les actes et travaux projetés. CHAPITRE II. – Installations temporaires et chantiers Chantiers Section 1re. – Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 3. Le présent chapitre s’applique aux installations temporaires et chantiers. Art. 4. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l’exécution du chantier et pendant la durée nécessaire à l’exécution des travaux, pour autant que le bien retrouve son état initial au plus tard 30 jours après la fin des actes et travaux relatifs au chantier ; 2° le placement d’installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, placées pour une durée maximale de trois mois, à l’exclusion des dispositifs de publicités et d’enseignes ; 3° le placement de décorations événementielles, de manifestations ou de festivités, pour une durée maximum de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes ; 24° les actes et travaux exécutés sous le niveau du sol et les travaux de déblais et remblais à réaliser dans le cadre de la législation relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués pour autant que ces actes et travaux n’engendrent pas, à leur terme, une modification du relief du sol ; 5° la construction et le placement d’éléments développés dans le cadre de la recherche universitaire ou liée à l’enseignement supérieur non universitaire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : o les éléments concernés ne restent sur place que pour la durée nécessaire à la recherche et au maximum pour une durée de cinq ans ; o la stabilité des éléments doit avoir été vérifiée par un bureau d’études ou un enseignant responsable dans le cadre de la recherche concernée. 3° le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d’infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n’entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test ; 4° le placement de panneaux de chantier pendant la durée du chantier ; 5° le placement d’enseigne ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l’activité culturelle ou d’intérêt public du bâtiment concerné par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n’excède pas six mois. Section 2. Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation Art. 4/1. Même s’ils impliquent une aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT de l’avis du fonctionnaire délégué ou de l’avis de la commune, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation, les constructions temporaires de type « modulaire » affectés au logement publics régionaux au sens de l’article 2, § 2 du Code bruxellois du Logement pour une durée de cinq ans de quinze à vingt ans selon la durée d’amortissement. Ces logement sont destinés à accueillir temporairement les occupants d’habitation faisant l’objet de travaux de rénovation pendant la durée des travaux. Section 3. Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’intervention d’un architecte et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 4/1/1. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’intervention d’un architecte et de l’avis de Bruxelles Environnement : 1° le placement d’installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l’objet de travaux, durant toute la durée du chantier ; 2° le placement d’enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l’activité culturelle ou d’intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède six mois. CHAPITRE III. – Actes et travaux de voirie. Art. 5. Le présent chapitre s’applique aux actes et travaux de voirie. Section 1re. – Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 6. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou, à un permis de lotir ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité, et qu’ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d’urbanisme, les actes et travaux de voirie suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 1° pour autant que les actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l’exception des changements de revêtements constitués principalement de pierres naturelles, pour autant qu’il ne nécessite pas de toucher aux fondations et que la profondeur de creusement ne dépasse pas 20 cm ; 2° le renouvellement sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers des éléments accessoires tels que glissières et bordures de sécurité ; 3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d’évacuation d’eau tels que filets d’eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins d’1,25 mètre de diamètre intérieur, pour autant que ces tranchées se situent à plus de 1,75 m des axes des troncs d’arbre ; 4° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites, canalisations et caniveaux de moins de 1,25 mètre de diamètre intérieur, situés dans l’espace public ; 5° les aménagements provisoires de voirie à titre d’essai d’une durée maximale de deux ans ; 6° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de vitesse en application de la spécialisation des voiries du plan régional de développement, sur les voiries locales et les collecteurs de quartier; 7° le remplacement du revêtement d’espaces de stationnement en vue d’améliorer la perméabilité pour autant que le profil en travers de la voirie ne soit pas modifié ; 8° l’établissement ou la modification de la signalisation au sol ou des marques routières longitudinales pour autant que, pour les voiries Auto PLUS et CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l’établissement ou la modification du marquage, n’induit pas une modification du nombre de bandes de circulation routière ; 9° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement et/ou la création locale de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique, la sécurité des usagers ou leur confort ; 10° les travaux d'aménagement ou d’agrandissement des espaces réservés aux plantations, pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d’un seul tenant ; 11° pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d’un seul tenant, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : - les dispositifs facilement déplaçables et franchissables permettant de protéger les piétons et les cyclistes ; - les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras; - les bornes de recharges de véhicules électriques sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n’entravent pas le cheminement piéton; - les bancs, tables, poubelles, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales, fontaines à eau potable, nichoirs, distributeurs de graines pour oiseaux; - les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements; - les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2 ; - le placement, le déplacement ou l’enlèvement des caméras de surveillance sur un support existant. Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 123/2 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 11°, lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé. Art. 7. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, à un permis de lotir ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie et qu’ils sont dispensés de l’avis du SIAMU, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme ou qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers; 2° les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations; 13° le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : a) la signalisation lumineuse ou non en ce compris son support, à l'exception des portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation; b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement ; c) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras; d) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2; ce) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion; df) les bancs, tables, poubelles, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés, cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales; eg) les dispositifs d'éclairage public; h) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements; 24° l'établissement ou la modification de la signalisation au sol routière, et pour autant que si la voirie fait partie du réseau Auto PLUS ou CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l’établissement ou la modification soit ponctuelle ; 5° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de trafic situés aux abords d'une sortie d'école ou ne se trouvant pas sur le réseau primaire et qui ne sont pas visés l'article 6 .6°; 36° sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie, ne dépasse pas 50 m2 et que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres; 4° les travaux d’aménagements de quais de tram ou de bus situés en trottoirs ou en extension de trottoirs, et leurs agrandissements, pour autant que le revêtement soit le même que celui des trottoirs contigus et que l’agrandissement du quai ne modifie pas le régime du trafic en voirie et que les aménagements n’impliquent pas la modification de plus de cinq emplacements de stationnement. Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 123/2 du CoBAT 175 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 13°, b) et d) c), d), e), f), g), et h) lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé. Art. 7/1. La déclaration préalable visée à l'article 98 § 2, alinéa 4, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 avril 2004 comprend au moins les éléments suivants : 1° un document, rédigé et signé par le déclarant, comprenant : - l'identité du déclarant; - la localisation du projet,; - les éventuelles lignes de transport en commun en surface ou en souterrain, - le cas échéant, les natures et surfaces des revêtements renouvelés; - le cas échéant, la présence d'arbres. 2° un descriptif des travaux intégrant la situation avant et après les travaux, comprenant : - la description de la situation existante, - la description de la situation projetée, - l'explication des objectifs du projet; - la description relative à la nature et à l'état des éventuelles parties de la voirie existantes et maintenues non concernées par les travaux projetés; - les données relatives au régime de circulation, pour la situation existante et la situation projetée. 3° une vue en plan et une coupe de la situation existante et projetée, y compris le marquage et la signalisation, à une échelle suffisante à la bonne compréhension des travaux projetés. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique et de l’avis de la commission de concertation. Art. 7/1. Même s'ils impliquent une dérogation à un règlement d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l’enlèvement des bornes de recharges de véhicules sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n’entravent pas le cheminement piéton sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites et d’enquête publique pour autant qu’ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d’urbanisme et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie. CHAPITRE IV. - Travaux de transformation et d'aménagement intérieurs. Art. 8. Le présent chapitre est applicable aux travaux de transformation et d'aménagement intérieurs. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 9.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication et le mobilier intérieur fixe pour autant que ne soient pas modifiés, le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier; 2° les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux les travaux de transformation ou d'aménagement intérieurs pour autant qu'ils n’impliquent pas de travaux de stabilité n’impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit et ne modifient pas le nombre ou la répartition des logements lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, ou le nombre de chambres lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier, et ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis à l'article 13. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune Art. 10. Les actes et travaux de transformation et d'aménagement intérieurs sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT 123/2 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant : 1° qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 2° qu'ils ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol; 3° que, s'il y a un accroissement de la superficie de plancher, celui-ci soit inférieur à 200 m2; Section 2bis. Actes et travaux dispensés de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier, et de l’intervention d’un architecte. Art. 10/1. Les actes et travaux de placement ou d’enlèvement d’équipements intérieurs et les actes et travaux de transformation ou d’aménagements intérieurs qui ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 sont dispensés de l’avis du fonctionnaire délégué et de la commune, de l’avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier, et de l’intervention d’un architecte pour autant qu’ils : - n'impliquent pas de travaux de stabilité; - n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - ne nécessitent pas l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique, ou ne les nécessitent qu'en application de l’article 207 du CoBAT ou des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan d'affectation du sol ou d’un plan d’aménagement directeur. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 11. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux de transformation intérieure et les travaux d'aménagement de locaux, pour autant que ces travaux n’impliquent pas de travaux de stabilité n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit, ni la modification du volume construit, ni de son aspect architectural. CHAPITRE V. - Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis. Art. 12. Le présent chapitre s'applique aux changements de destination et aux changements d'utilisation soumis à permis. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 13. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en œuvre de travaux soumis à permis d’urbanisme, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 75 m2 et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de bien immatériels, exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, ou de cours particuliers pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités : - soit inférieure ou égale à 75 m2 ; - soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement ; 2° la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme d'une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés. Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier, et de l’intervention d’un architecte Art. 13/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en œuvre de travaux soumis à permis d’urbanisme, les changements de destination ou d’utilisation de tout ou partie d’un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, d’enquête publique, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte pour autant que : - ces changements ne nécessitent l’avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique qu’en application des prescriptions d’un règlement d’urbanisme, d’un plan particulier d’affectation du sol ou d’un plan d’aménagement directeur, - et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 14. Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant : 1°qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 2° que ces changements ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitentqu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier affectation du sol; 3° que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2; Art. 14/1. Les changements de destination d'une toiture plate en terrasse sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 15. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation soumise à permis ou de la destination de tout ou partie d'un bien si cette modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n’impliquent pas de travaux de stabilité n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité. CHAPITRE VI. - Démolition sans reconstruction. Art. 16. Le présent chapitre s'applique aux démolitions sans reconstruction. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 17. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la démolition sans reconstruction d'annexe(s) est dispensée de permis d'urbanisme pour autant : a) que la démolition n’impliquent pas de travaux de stabilité n'implique la solution d'aucun problème de stabilité des constructions maintenues; b) que le ragréage des éventuels murs découverts soit assuré; c) que leur superficie de plancher soit inférieure à 100 m2; d) qu'elles soient remplacés par des espaces de cours et jardins; e) qu'elles ne soient pas visibles depuis les espaces publics. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune. Art. 18.La démolition d'annexes sans reconstruction non visée par l'article 1 est dispensée de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT 123/2 du CoBAT, de l'avis de la commune, pour autant : 1° qu'elle n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 2° que la superficie de plancher concernée par la démolition ne dépasse pas 200 m2; Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 19. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la démolition de constructions accessoires à la construction principale, accolées ou isolées, pour autant qu'elle n’implique pas de travaux de stabilité n'implique la solution d'aucun problème de stabilité des constructions maintenues. CHAPITRE VII. - Aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs. Art. 20. Le présent chapitre s'applique aux aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 21.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul, pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief de sol supérieure à 50 cm : a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage domestique , récréatifs ou décoratifs, conformes à une destination de ces zones, pour autant : - que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1,00 m; - que, dans la zone de cours et jardin, leur hauteur totale n'excède pas 3,00 m ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne; cette hauteur peut être portée à 4,50 m pour le placement d'appareillages nécessaires à la pratique des jeux, dans un espace vert public ou un équipement d'intérêt collectif ou de service public tel que défini par le PRAS; - que, dans le cas de citernes à eau ou à combustible, regards, canalisations, câblages et installations individuelles d'infiltration ou d'assainissement des eaux, ils soient placés sous le niveau du sol; - que, dans le cas d'une piscine non couverte, elle soit située dans la zone de cours et jardins et que sa superficie n'excède pas 20 m2. Elle doit en outre être située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines; - que, dans le cas d'une mare décorative, elle soit située dans la zone de cours et jardins et que sa superficie n'excède pas 20 m2. Elle doit en outre être située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines; b) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant : - qu'il soit situé dans la zone de cours et jardins; - que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 9 m2; - que sa hauteur totale n'excède pas 3,00 m ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne; 2° le placement en toiture, qui présente une pente inférieure à 45° par rapport à l'horizontal, de lanterneaux, de fenêtres de toit ou de verrières réalisés dans le plan de la toiture, pour autant : - que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, leur superficie cumulée n'excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture; 3° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés : - non visibles de l'espace public; - s'ils sont visibles depuis l'espace public, pour autant qu'ils soient incorporés dans le plan de la toiture ou fixés sur la toiture parallèlement au plan de celle-ci, sans présenter de saillie de plus de 30 cm ni de débordement par rapport aux limites de la toiture; 34° le placement ou l’enlèvement en façade de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique tels que les numéros de police, sonnettes, les boîtiers divers d'une superficie verticale inférieure à 0,1 m2, les supports de plantes grimpantes ou les bacs à plantes, les dispositifs d'éclairage extérieur, les boîtes aux lettres, les cendriers, les plaques pour professions libérales, les plaques commémoratives ou historiques, pour autant que la saillie de tous ces dispositifs soit inférieure à 12 cm; 45° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, pour autant qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public et ne soient pas situées à moins de 10 mètres d'un bien protégé: - soit en toiture si leur couleur est identique à celle du revêtement de la toiture ou transparente; - soit en façade si leur couleur est identique à celle du revêtement de la façade ou transparente; - qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 d m2. 56° l'enlèvement d'antennes paraboliques ou assimilées; 67° le placement ou l’enlèvement de cheminées ou conduites d'aération à usage domestique, tuyaux de descentes d'eau de pluie, marquises, volets pour autant que ces dispositifs ne soient pas visibles depuis l'espace public; 78° le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage, pour autant : - que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues; - que l'aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié; 89° la création, la suppression ou la modification de baies et châssis, pour autant : - que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d'un bien classé ou en procédure de classement; - que ces baies ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que les travaux n’impliquent pas de travaux de stabilité n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité. 910° le placement, le remplacement ou l'enlèvement de caisson pour volet ou tente solaire situés au rez-de-chaussée d'un commerce pour autant que la saillie ne dépasse pas 12 cm par rapport à la façade, que la largeur du dispositif ne dépasse pas celle de la baie de fenêtre, et que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d'un bien classé ou en procédure de classement; 1011° la modification de la couleur des façades non visibles depuis l'espace public pour autant que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d'un bien classé ou en procédure de classement; la modification de la couleur d’une façade ou la réalisation d’une fresque murale sur celle-ci, pour autant qu’il ne s’agisse pas de la façade avant et qu’elle ne soit pas située à moins de 20 mètres d’un bien protégé ; 1112° la pose d'un cimentage et la modification du matériau de parement des façades non visibles depuis l'espace public pour autant que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d'un bien classé ou en procédure de classement; 13° la modification du revêtement d'une toiture plate ainsi que sa rehausse éventuelle pour permettre l'installation d'un isolant ou d'une toiture verte pour autant que cela n'entraîne ni le rehaussement des rives de la toiture, ni le rehaussement des murs acrotères; 1214° le placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou un pignon existant, pour autant : - qu'elles ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; - qu'elles aient une couleur identique au revêtement de la façade ou du pignon; - qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm si elles sont placées à une hauteur inférieure de 4 mètres à compter du niveau du sol; 15° la pose d'une isolation sur une façade non visible depuis l'espace public et les raccords nécessaires et ce, même en cas de dépassement des constructions voisines. Art. 21/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme pour autant qu’ils n’impliquent pas de travaux de stabilité : 1° la pose, en toiture inclinée, d’une isolation et ses couvertures de finition ainsi que ses raccords nécessaires pour autant que : - les matériaux et teintes des couvertures de finition initiaux soient maintenus ; - la pose n’entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit ; - les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d’un bien protégé. 2° la modification du revêtement d'une toiture plate, ainsi que sa rehausse éventuelle, pour permettre l'installation d'un isolant, d’une toiture stockant temporairement l’eau pluviale, ou d'une toiture verte extensive non accessible ; 3° la pose d’une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non visible depuis l’espace public, pour autant que les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d’un bien protégé. Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’avis de Bruxelles Environnement Art. 21/2. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d’une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires, sur un mur mitoyen ou une façade visible depuis l’espace public, sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’avis de Bruxelles Environnement, pour autant que : - pour les façades avant à rue, le dépassement n’excède pas 0,14 m ; - du côté des limites latérales du terrain, le dépassement n’excède pas 0,30 m ; - les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d’un bien protégé. Section 1ter. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 21/3. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage ne répondant pas aux conditions par les articles 21, 7° et 8° du présent arrêté sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Section 1quater. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 21/4. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l’utilisation d’une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains, en ce compris les changements de destination ou d’utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m² et qu’elle ne soit pas située dans une zone de protection visée aux articles 228 et 237 du CoBAT ou à défaut de pareille zone, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 22.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT 123/2 du CoBAT, de l'avis de la commune : 1° les actes et travaux pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par le CoBAT; 2° les actes et travaux de construction, de transformation ou de modification extérieurs : - qui ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier affectation du sol; - et pour autant que, s'il y a accroissement de la superficie de plancher, celui-ci soit inférieur à 200 m2; 3° la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés; 4° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé non visées à l'article 21, 4° à l'article 21, 5°; 5° le placement de panneaux capteurs solaires ou photovoltaïques ou assimilés non visés aux articles 33/2, 1° et 2° et 33/3, 1°à l'article 21, 3°; 6° moyennant le respect des deux conditions énumérées au 2° la modification de la couleur des façades autres que celles visées à l'article 21, 10° à l'article 21, 11°; 7° moyennant le respect des deux conditions énumérées au 2° la pose d'un cimentage et la modification du matériau de parement des façades autres que celles visées à l'article 21, 11° à l'article 21, 12°; 8° l'aménagement, par propriété, d'un terrain de sport non couvert dans la mesure où il est distant d'au moins 3,00 mètres de toute limite de propriété et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 x 25,00 mètres; 9° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale; 10° l'utilisation habituelle d'un terrain pour : a) le placement d'une seule installation mobile pouvant être utilisée pour l'habitation; b) l'aménagement d'une aire de stationnement ou de dépôt de moins de 10 véhicules ou d'un dépôt de moins de 60 m3 de mitraille ou de matériaux; Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 23. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° toute construction isolée accessoire qui n'est pas destinée à l'habitation, au commerce ou à l'industrie, aux conditions fixées à l'article 21, 1°, b ; 2° l'édification de clôtures ou d'un mur de séparation entre deux propriétés; 3° l'installation d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires ainsi que l'installation d'antennes paraboliques ou de capteurs solaires pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité; 4° la construction d'une piscine ou d'un terrain de sport non couverts; 5° la modification des baies ou châssis pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité; 6° les actes et travaux indiqués à l'article 98, § 1er, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° du CoBAT ; 7° les travaux d’isolation visés à l’article 21/1. CHAPITRE VIII. - Enseignes et publicités. Art. 24. Le présent chapitre s'applique aux enseignes et publicités. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 25. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers; 2° le placement d'enseignes à l'exclusion : - des enseignes placées en zone interdite au Règlement régional d'urbanisme; - des enseignes dans une zone de protection visé aux articles 228 et 237 du CoBAT ou à défaut de pareille zone, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement; Dans ce cas, la demande est toutefois dispensée de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT. 3° le placement d'enseignes événementielles; 4° le placement de dispositifs de publicité non lumineuse dont la surface totale est, par immeuble, inférieure ou égale à 1 m2 et placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces 5° le placement en voirie de chevalets; 6° le placement de dispositifs de publicité d'une surface inférieure à 0,25 m2 sur mobilier urbain ou sur édicules; 7° le placement de dispositifs de publicité événementielle; le placement d'un dispositif de publicité de maximum 2 m2, physiquement intégré à un abri destiné aux usagers de transports en commun ou à une rambarde de bouche d'accès à des lignes de transports publics souterraines Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 26. Les actes et travaux d'installation de dispositifs de publicité, de placement d'enseignes et de dispositifs de publicité associés à l'enseigne, sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 123/2 du CoBAT 175 du CoBAT, de l'avis de la commune, pour autant que : 1° ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 2° ils ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol; 3° ils soient inférieurs à 40 m2 par demande de permis d'urbanisme. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 27. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour le placement de dispositifs de publicité et d'enseigne. CHAPITRE IX. - Télécommunication Antennes de télécommunication à l'exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé. Art. 27/1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé. Section 1re. Les définitions Art. 27/2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 1° « armoire technique » : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunications ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission ou les systèmes de refroidissement; 2° « hauteur du bâtiment » : la hauteur calculée entre le niveau d’intersection le plus haut de l’immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée un dispositif de télécommunication. 3° « installations techniques » : à l'exception des armoires techniques, les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité si elles sont amovibles ou si elles sont implantées à plus d'un mètre des rives de la toiture, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation du mât ; 4° « opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée ; 5° « point d’accès sans fil à portée limitée » : un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe ; 6° « ressources associée » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires. Section 2. Les points d’accès sans fil à portée limité Art. 27/3. La présente section est applicable aux actes et travaux relatifs au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. Art. 27/4. §1er. Le placement, le remplacement et l’enlèvement de points d’accès sans fil à portée limitée qui sont intégrés dans leur totalité et en toute sécurité, c’est-à-dire sans risque pour la stabilité, dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public sont dispensés de permis d’urbanisme. §1erbis. Le placement, le remplacement et l’enlèvement de points d’accès sans fil à portée limitée sont dispensés de permis d’urbanisme pour autant qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le volume total de la partie visible par le public d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres ; 2° Le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d’infrastructure d’une surface individuelle délimitée, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres ; 3° Dans les cas où le système d’antenne et d’autres éléments du point d’accès sans fil à portée limitée, tels qu’une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l’alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public ; 4° Le point d’accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s’harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d’autres points d’accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents ; 5° Le poids et la forme d’un point d’accès sans fil à portée limitée n’imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse ; 6° Un point d’accès sans fil à portée limitée de la classe d’installation E10 est uniquement déployé dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d’au moins 4 m. §2. En application du point 4 de l’annexe A du Règlement européen (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, il est considéré que ne créent pas une surcharge visuelle au sens du §1er, alinéa 2, 4° , notamment, les placements suivants : - Sur une façade ou un pignon existant : - soit sous forme tubulaire, d’un déport de maximum 40 cm, d’une hauteur de maximum 85 cm et d’un diamètre de maximum 3 cm avec un maximum d’un point d’accès sans fil à portée limitée par 5 mètres courants de façade ou avec un maximum d’un point d’accès sans fil à portée limitée par pignon ; - soit sous forme d’un boîtier d’une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d’un volume de 8 litres maximum avec un maximum d’un point d’accès sans fil à portée limitée par 5 mètres courants de façade ou avec un maximum d’un point d’accès sans fil à portée limitée par pignon ; - soit avec un volume de 30 litres maximum avec un maximum d’un point d’accès sans fil à portée limitée par 15 mètres courants de façade ou avec un maximum d’un point d’accès sans fil à portée limitée par pignon ; - le tracé des câbles composant le point d’accès sans fil à portée limitée suit les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ; - Sur une toiture plate ou sur la partie plate d’une toiture : les points d’accès sans fil à portée limitée ne sont pas implantés à une distance des rives de la toiture plate inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate et ils laissent vierges plus de ¾ de la superficie nette de la toiture sur laquelle ils sont implantés ; - Sur un poteau d’éclairage public ancré au sol, y compris en cas de remplacement de celui-ci : le point d’accès sans fil à portée limitée est d’une hauteur inférieure ou égale à celle du poteau sur lequel il s’installe et il n’augmente pas de plus de 1,5 mètres la hauteur totale du poteau; - Sur un pylône existant ancré au sol, dûment autorisé : les points d’accès sans fil à portée limitée n’ont pas une saillie de plus de 25 centimètres par rapport à la structure du pylône et n’augmentent pas la hauteur du pylône ; - Sur tout autre support : le point d’accès sans fil à portée limitée ne dépasse pas la hauteur du support sur lequel il est placé ; - Dans tous les cas: - le point d’accès sans fil à portée limitée n’est pas placé à une distance de moins de 20 m d’un bien protégé ; - le point d’accès sans fil à portée limitée devra se trouver à une hauteur d’au moins 2,5 mètres au-dessus du niveau de passage du public. Art. 27/5. En application des articles 3, §3 et 4 du Règlement européen précité, les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée répondant aux caractéristiques précitées et bénéficiant d’une dispense de permis d’urbanisme informent l’Administration de l’installation et de l’emplacement de ces points d’accès, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, par courrier électronique à l’adresse prévue à cet effet et renseignée par l’Administration sur son site internet. Les opérateurs renseignent les données suivantes: - leurs coordonnées; - l'adresse du site d'implantation et la géolocalisation du point d’accès sans fil à portée limitée; - le nombre de points d’accès sans fil à portée limitées implantés ; - les données techniques concernant le ou les point(s) d’accès sans fil à portée limitée (volume, hauteur, largeur, profondeur) ; - un reportage photographique du ou des point(s) d’accès sans fil à portée limitée implanté(s). Section 3. Les autres dispositifs de télécommunication Art. 28. La présente section est applicable aux actes et travaux relatifs au placement, au remplacement, à la reconstruction et à l’enlèvement de dispositifs de télécommunications, autres que ceux visés à la section 2 du présent chapitre. Sous-Section 1re : Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 29. Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 1° le placement d’antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, accolées à une façade existante avec un maximum d’une antenne par 3 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d’une antenne par pignon, à condition : - que ces antennes et ces câbles aient une couleur similaire au revêtement de la façade, du pignon ou de la cheminée ; - que ces antennes se présentent soit sous forme tubulaire, d’un déport de maximum 40 cm, d’une hauteur de maximum 85 cm et d’un diamètre de maximum 3 cm, soit sous forme d’un boîtier d’une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d’un volume de 8 dm³ maximum ; - que ces antennes soient situées à une hauteur de plus de 4 mètres à compter du niveau du sol ; - que les armoires et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu’elles soient dispensées de permis d’urbanisme en application de l’article 29, 5° ; - que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture. 2° le placement d’antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication sur une cheminée ou sur un étage technique à condition : - que l’antenne ou la nappe d’antennes ne dépasse pas la hauteur du support sur lequel elle est placée ; - que l’antenne ou la nappe d’antennes soit de couleur similaire à celle du support sur laquelle elle est placée ; 3° le placement d’antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur le toit plat ou la partie plate du toit d’un immeuble, à condition : - qu’elles aient une hauteur maximale, support inclus (mesurés à partir du sommet de l’acrotère) : - de 1/8e de la hauteur du bâtiment, avec un maximum de 6 mètres ; - que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l’installation de la rive de toiture ; - que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l’installation du mitoyen en cas d’un bâtiment mitoyen voisin d’au moins 3m plus bas ; - que la projection horizontale de l’installation se situe à plus que 20 mètres d’un carrefour ; - que le bâtiment soit d’une hauteur minimale de 12 mètres ; - et que les armoires techniques et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu’elles soient dispensées de permis d’urbanisme en application de l’article 29, 5° ; 4° le placement d’antennes paraboliques ou assimilées destinées à la transmission ou à la réception de faisceaux hertziens liés à la télécommunication pour autant que l’immeuble concerné comporte déjà des antennes ou installations dûment autorisées ou qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public et qu’elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 dm² ; 5° le placement des armoires techniques et des installations techniques liées aux antennes qui sont soit dispensées de permis d’urbanisme, soit de l’avis de la commune, soit de l’avis du fonctionnaire délégué, à condition que ces armoires et installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant ; 6° le placement sur façade et, pour autant que le vide à combler ne soit pas une voirie à traverser, en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes d’une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d’un volume de 8 dm³ maximum, pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ; 7° le remplacement des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication dûment autorisées, installées sur un toit, sur un mât implanté en toiture ou accolées à un étage technique, par des dispositifs similaires, à condition : - que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée ; - que les nouvelles antennes ne dépassent pas une hauteur de 3000 mm ; - que les nouvelles antennes ne dénaturent pas l’aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens ; - que le mât existant, le cas échéant, puisse être renforcé sans modification de l’impact visuel ou remplacé à l’identique ; 8° le remplacement d’un pylône existant par un pylône ou mât de même hauteur ou d’une hauteur inférieure et de même type, sans modification de l’impact visuel et installé sur un même site et à proximité du pylône existant ; 9° suite à un cas de force majeure rendant inopérant un ou plusieurs sites, le remplacement et/ou la reconstruction d’antennes, d’armoires techniques et/ou d’installations techniques, pour des raisons de sécurité publique ou d’intérêt public, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises pour un déplacement et/ou une reconstruction du ou des sites concernés ; le recours à cette disposition est conditionné, dans le chef de l’opérateur concerné, à l’introduction d’une demande de permis pour un déplacement ou une reconstruction au plus tard dans les trois mois qui suivent la date du cas de force majeure justifiant cette demande ; 10° la construction de locaux techniques posés sur le sol, abritant des armoires techniques et des installations techniques liées à des antennes de télécommunication, posées sur un pylône, pour autant : - que ces locaux techniques soient implantés dans une zone de chemins de fer, une zone d’activités portuaires ou une zone d’industries urbaines du plan régional d’affectation du sol ; - qu’ils soient dissimulés par de la végétation ; - que la superficie totale au sol des locaux techniques posés dans un rayon de 100 mètres à compter du pylône ne dépasse pas 12 m² ; - que le local technique n’ait pas une hauteur qui excède 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l’horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d’1,50 m au droit de la limite mitoyenne. 11° l’enlèvement des antennes de télécommunication ainsi que de leurs mâts de support et des armoires et installations techniques qui y sont liées, en ce compris les locaux techniques abritant ces armoires et installations techniques. 12° le placement d'installations de télécommunication lié à un événement social, culturel ou récréatif temporaire, placées pour une durée maximale de trois mois à condition que ces installations ne soient pas placées plus de deux semaines avant le début de l'événement et qu'elles soient retirées au plus tard deux semaines après la fin de l'événement. Art. 30. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme les actes et travaux suivants : 1° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant ancré au sol, dûment autorisé à l'exception des poteaux d'éclairage public, à condition que les antennes n'aient pas une saillie de plus d'un mètre par rapport à la structure du pylône et qu'elles n'augmentent pas la hauteur du pylône; 2° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication ainsi que leur mât de support, sur une plateforme ou partie de toit plat destinée à recevoir des armoires techniques et des installations techniques de télécommunication pour laquelle un permis d'urbanisme, fixant le volume dans lequel les antennes peuvent être placées, a été délivré à condition que les antennes, y compris leur mât de support, respectent le permis d'urbanisme délivré; 3° le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, ou d'un volume et d'une hauteur inférieurs, à l'emplacement de celles dûment autorisées, pour autant que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; 3°bis le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, d'un volume et/ou d'une hauteur inférieurs, équivalents ou supérieurs à condition : - que la hauteur totale des armoires ou des installations ne dépasse pas 1 mètre sans support; - qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale; - que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; 4° le placement d'armoires techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces armoires soient placées sur les étages les plus élevés, à condition : - qu'elles soient d'une hauteur maximales d'un mètre sans support; - qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate sur laquelle elles sont installées, inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale; - qu'elles ne couvrent que maximum 5% par opérateur et maximum 15% de la superficie totale de la partie plate de la toiture sur laquelle elles sont implantées; 5° le placement d'installations techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces installations soient placées sur les étages les plus élevés et qu'elles laissent vierges plus des 3/4 de la superficie nette de la toiture sur laquelle elles sont implantées en comptabilisant tous les types d'appareils et leurs éléments accessoires posés sur cette toiture tels qu'appareils de ventilation et de climatisation, caillebotis de support de ces éléments ou chemin de câbles; 6° l'ajout d'une seule antenne émettrice et/ou réceptrice ou d'une seule nappe d'antennes en toiture sur un mât existant de maximum 6 mètres de hauteur, déjà dûment autorisé et affecté à cet usage, à condition : - que le mât soit implanté sur un immeuble moyen ou élevé; - qu'une seule antenne ou nappe d'antennes soit déjà présente sur ledit mât; - que l'antenne ou la nappe d'antennes ajoutée soit d'une hauteur inférieure ou égale à 1,7 mètre; - que le déport par rapport au mât soit de maximum 40 centimètres; - que la hauteur du mât existant ne soit pas augmentée; - que l'antenne ou la nappe d'antenne ajoutée ne dépasse pas la hauteur du mât. Sous-Section 2 : Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique et de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune Art 30/1. Les actes et travaux concernant l’installation ou la modification d’antennes de télécommunication, d’armoires techniques et d’installations techniques visés par le présent chapitre, s’ils ne sont pas dispensés de permis d’urbanisme, sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de l’avis de la commune. Section 1re. Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Sous-section 1re. Les points d’accès sans fil à portée limité Art. 28. La présente sous-section est applicable aux actes et travaux relatifs au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est inférieure ou égale à 10 watts. La présente section ne s’applique pas aux points d’accès sans fil à portée limitée dotés d’un système à antenne active. Le présent Chapitre s'applique aux antennes de télécommunication à l'exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° " opérateur " : l'entreprise assurant la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques, c'est-à-dire des systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévis ion; 2° " armoire technique " : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunications ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission ou les systèmes de refroidissement; 3° " installations technique " : à l'exception des armoires techniques, les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité si elles sont amovibles ou si elles sont implantées à plus d'un mètre des rives de la toiture, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation du mât; 4° " bâtiment bas " : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est inférieure à 25 mèt res; 5° " bâtiment moyen " : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est située entre 25 et 50 mètres; 6° " bâtiment élevé " : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est supérieure à 50 mètres. Art. 29. Pour autantqu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement d'installations de télécommunication lié à un événement social, culturel ou récréatif temporaire, placées pour une durée maximale de trois mois à condition que ces installations ne soient pas placées plus d'une semaine avant le début de l'événement et qu'elles soient retirées au plus tard une semaine après la fin de l'événement; 2° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne par 6 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon , à condition : - que ces antennes aient une couleur identique au revêtement de la façade, du pignon ou de la cheminée; - que ces antennes se présentent soit sous forme tubulaire, d'un déport de maximum 40 cm, d'une hauteur de maximum 75 cm et d'un diamètre de maximum 3 cm, soit sous forme d'un boîtier d'une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d'un volume de 8 d m3 maximum; - que ces antennes soient situées à une hauteur de plus de 4 mètres à compter du niveau du sol; - que les armoires et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ouqu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 30, 3°, 4° ou 5°; - que ces antennes ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; 2°bis le placement d'antennes sur une cheminée à condition : - que l'antenne ou la nappe d'antennes ne dépasse pas la hauteur de la cheminée; - que l'antenne ou la nappe d'antennes soit de couleur similaire à celle de la cheminée; 3° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble de plus de trois niveaux hors sol, à condition : - que ces antennes, y compris leur support, aient une hauteur totale inférieure à 1,5 mètre si elles sont placées sur un bâtiment bas, à 3 mètres si elles sont placées sur un bâtiment moyen et à 4 mètres si elles sont placées sur un bâtiment élevé; -qu'elles soient implantées à plus de 1,5 mètres des rives de la toiture plate si elles sont placées sur un bâtiment bas et à plus de 2 mètres si elles sont placées sur un bâtiment moyen ou élevé; - qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate sur laquelle elles sont implantées si elles sont posées sur un bâtiment bas ou moyen; - et que les armoires techniques et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ouqu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 30, 3°, 4° ou 5°; 4° le remplacement des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication dûment autorisées, installées sur un toit, sur un mât implanté en toiture ou accolées à un étage technique, par des dispositifs similaires, à condition : - que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée; - que les nouvelles antennes ne dépassent pas les dimensions [2 2700/450/280 mm]2; - que les nouvelles antennes ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; - que le mât existant, le cas échéant, puisse être renforcé sans modification de l'impact visuel ou remplacé à l'identique; 4°bis le remplacement d'un pylône existant par un pylône ou mât de même hauteur et de même type, sans modification de l'impact visuel et installé au même endr oit; 5° le placement des armoires techniques et des installations techniques liées aux antennes qui sont soit dispensées de permis d'urbanisme, soit de l'avis de la commune, soit de l'avis du fonctionnaire délégué, à condition que ces armoires et installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant; 6° la construction d'édicules posés sur le sol, abritant des armoires techniques et des installations techniques liées à des antennes de télécommunication, posées sur un pylône, pour autant : - que ces édicules soient implantés dans une zone de chemins de fer, une zone d'activités portuaires ou une zone d'industries urbaines du plan régional d'affectation du sol; - qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que la superficie totale au sol des édicules posés dans un rayon de 100 mètres à compter du pylône ne dépasse pas 12 m2; - que l'édicule n'ait pas une hauteur qui excède 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne; 7°l'enlèvement des antennes de télécommunication ainsi que de leurs mâts de support et des armoires et installations techniques qui y sont liées, en ce compris les édicules abritant ces armoires et installations techniques; 8° la modification de la destination d'une ou de plusieurs pièces d'un bien, en vue d'y placer des armoires techniques et des installations techniques visées aux 2°, 3° et 5° pour autant que la destination principale du bien ne soit pas modifiée; 8°bis la pose de l'installation entière (antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques) dans des bâtiments, des constructions ou des structures existantes sans modification du volume extérieur; 9° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la transmission ou à la réception de faisceaux hertziens liés à la télécommunication pour autant qu'elles ne soient pas visibles de l'espace public etqu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 dm2. Art. 30. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme les actes et travaux suivants : 1° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant ancré au sol, dûment autorisé à l'exception des poteaux d'éclairage public, à condition que les antennes n'aient pas une saillie de plus d'un mètre par rapport à la structure du pylône etqu'elles n'augmentent pas la hauteur du pylône; 2° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication ainsi que leur mât de support, sur une plateforme ou partie de toit plat destinée à recevoir des armoires techniques et des installations techniques de télécommunication pour laquelle un permis d'urbanisme, fixant le volume dans lequel les antennes peuvent être placées, a été délivré à condition que les antennes, y compris leur mât de support, respectent le permis d'urbanisme délivré; 3° le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, ou d'un volume et d'une hauteur inférieurs, à l'emplacement de celles dûment autorisées, pour autant que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; 3°bis le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, d'un volume et/ou d'une hauteur inférieurs, équivalents ou supérieurs à condition : - que la hauteur totale des armoires ou des installations ne dépasse pas 1 mètre sans support; -qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale; - que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoy ens; 4° le placement d'armoires techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces armoires soient placées sur les étages les plus élevés, à condition : - qu'elles soient d'une hauteur maximales d'un mètre sans support; - qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate sur laquelle elles sont installées, inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale; -qu'elles ne couvrent que maximum 5% par opérateur et maximum 15% de la superficie totale de la partie plate de la toiture sur laquelle elles sont implantées; 5° le placement d'installations techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces installations soient placées sur les étages les plus élevés et qu'elles laissent vierges plus des 3/4 de la superficie nette de la toiture sur laquelle elles sont implantées en comptabilisant tous les types d'appareils et leurs éléments accessoires posés sur cette toiture telsqu'appareils de ventilation et de climatisation, caillebotis de support de ces éléments ou chemin de câbles; 6° l'ajout d'une seule antenne émettrice et/ou réceptrice ou d'une seule nappe d'antennes en toiture sur un mât existant de maximum 6 mètres de hauteur, déjà dûment autorisé et affecté à cet usage, à condition : - que le mât soit implanté sur un immeuble moyen ou élevé; -qu'une seule antenne ou nappe d'antennes soit déjà présente sur ledit mât; - que l'antenne ou la nappe d'antennes ajoutée soit d'une hauteur inférieure ou égale à 1,7 mètre; - que le déport par rapport au mât soit de maximum 40 centimètres; - que la hauteur du mât existant ne soit pas augmentée; - que l'antenne ou la nappe d'antenne ajoutée ne dépasse pas la hauteur du mât. Section 2. Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 30/1. Les actes et travaux concernant l'installation ou la modification d'antennes de télécommunication et d'installations techniques visées par le présent chapitre, s'ils ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. CHAPITRE X. - Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières et abattages d’arbres Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige. Art. 31. Le présent chapitre s'applique aux aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige et abattages d'arbres. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 32.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° l'abattage d'arbres à haute tige et les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ou en application du Code forestier; la taille d’entretien d’arbres à haute tige ; 2° l'abattage d'arbres morts hors zones vertes de haute valeur biologique, zones vertes et zones Natura 2000, l’abattage d’arbres à baute tige morts ou dépérissants ; 2°bis dans toutes les zones : - les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ou d’un plan d’aménagement en application du Code forestier, en ce compris l’abattage d’arbres à haute tige. - le placement de dispositifs de gestion des eaux n’entrainant aucune imperméabilisation du sol et permettant le stockage temporaire des eaux et la perméabilité des sols en priorité de manière végétalisée ou, à défaut, de manière minérale ; 3° dans les zones d'espaces verts, telles que définies au plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones à haute valeur biologique, la modification du revêtement des chemins, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, bacs à plantation, la restauration des berges des étangs et rivières ou la modification du niveau des étangs; 4° dans une plaine de jeux existante, le placement, le remplacement et/ou l'enlèvement des équipements de jeux à destination des enfants. Section 1bis. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 32/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’intervention d’un architecte: 1° la taille radicale d’un arbre à haute tige ; 2° en zones vertes de haute valeur biologique, en zones vertes et en zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ; 3° la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige en ce qu’elle intervient dans un périmètre de l’arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l’imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l’enfouissement du collet ; 4° la construction ou le placement de sanitaires ouverts au public et accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour autant : - que leur superficie ne dépasse pas 9 m²; - que l’environ immédiat de la construction soit revêtu d’un revêtement en dur ; - qu’une poubelle soit placée à proximité immédiate. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 33. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 123/2 du CoBAT 175 du CoBAT, de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins : 1° les travaux d'aménagement conformes à la destination normale d'un jardin, qui ne sont pas exonérés du permis en vertu de l'article 21, 1°; 2° l'abattage d'arbres à haute tige qui n'est pas exonéré de permis d'urbanisme en vertu de l'article 32, 1° et 2°; 3° la construction d'une piscine autre que celles visées à l'article 21, 1°; 4° dans les zones vertes, les zones de parcs telles que définies par le PRAS ou les zones de cimetière telles que définies par le PRAS, le tracé des chemins, le placement et le remplacement de dispositifs d'éclairage public. CHAPITRE XI. – Energie produite à partir de sources renouvelables. Art. 33/1. Le présent chapitre s'applique aux modules de production d’énergie à partir d’énergie renouvelable. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 33/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés qui ne se situent pas à moins de 20 mètres d’un bien protégé, non visibles depuis l’espace public, pour autant que ce placement n’entraîne pas la suppression de la totalité ou de plus de 50% d’une toiture verte existante ; 2° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés qui ne se situe pas à moins de 20 mètres d’un bien protégé, visibles depuis l'espace public, pour autant : - que les panneaux soient incorporés dans le plan de la toiture ou fixés sur la toiture parallèlement au plan de celle-ci, sans présenter de saillie de plus de 30 cm ni de débordement par rapport aux limites de la toiture et qu’ils constituent une forme géométrique simple composée de panneaux jointifs, de même taille, placés parallèlement les uns aux autres ; - que le placement des panneaux n’entraine pas la suppression de la totalité ou de plus de 50% d’une toiture verte existante ; 3° le placement, la suppression et l’enlèvement d’une pompe à chaleur au sol d’un volume capable maximal d’un m3 à une distance de minimum trois mètres par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis l’espace public ; 4° le rééquipement d’installations existantes utilisant des sources d'énergie renouvelables. Au sens de la présente disposition, il faut entendre par : 1° « installations existantes » : les installations régulièrement mises en place, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; 2° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 33/3. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte : 1° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés ne répondant pas aux conditions de l’article 33/2, 1° ou 2° ; 2° le placement d’installations visant la production d’énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité électrique est inférieure à 150 KW, dans le respect de l’aspect architectural existant du bien sur lequel elles s’implantent, et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 33/2, 1° à 3° et au point 1° du présent article. CHAPITRE XII. – Règlements d’urbanisme. Art. 33/4. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu d’un règlement d’urbanisme alors qu’un tel permis d’urbanisme n’est pas imposé par le CoBAT. Art. 33/5. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu d’un règlement d’urbanisme alors qu’un tel permis d’urbanisme n’est pas imposé par le CoBAT sont dispensé de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. TITRE III. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application Art. 34. Le présent titre est applicable aux biens faisant l'objet d'une mesure de protection. Section 1bis. – Dispositions communes et notifications obligatoires Art. 34bis. Lorsqu’une dispense de permis d’urbanisme est prévue moyennant le respect d’un certain délai, l’auteur des actes et travaux ne peut bénéficier de la dispense qu’à la condition de renseigner la date de commencement des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme via le formulaire mis à disposition à cet effet sur la plateforme informatisée régionale au plus tard 60 jours avant d’entamer ces actes et travaux. L’accomplissement de cette formalité n’implique aucunement la reconnaissance dans le chef des autorités que les conditions permettant l’octroi de la dispense de permis d’urbanisme sont remplies. Art. 34ter. Dans l’hypothèse où les actes et travaux temporaires dispensés de permis d’urbanisme entraîne une modification de la destination ou de l’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un bien, cette modification est limitée à la durée de la dispense, de sorte qu’à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure. Art. 34quater. Les dispenses de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et d’avis du fonctionnaire délégué prévues nonobstant le fait que les actes et travaux concernés impliquent une dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme, ou à un permis de lotir ne préjudicient pas à ni ne dispensent de l’application de l’article 126, §10 du CoBAT. Art. 34quinquies. La liste de dispenses du présent titre n’est pas applicable aux actes et travaux repris au sein des annexes A et B du CoBAT ni, en ce qui concerne le chapitre Ibis aux actes et travaux repris au sein des annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Section 1ter. – Actes et travaux à un bien classé automatiquement repris à l’inventaire en vertu de l’article 235 du CoBAT (patrimoine immobilier classé). Art. 34sexies. Les actes et travaux portant sur un bien classé automatiquement repris à l'inventaire du patrimoine immobilier conformément à l’article 235 du CoBAT sont dispensés de l’avis de la commission de concertation requis sur base de l’article 207 du CoBAT. Section 2. - Actes et travaux de restauration à l'identique dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 34/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux de restauration à l'identique au sens de l'article 1er, 2315°. Section 3. - Actes et travaux de restauration historique Actes et travaux de restauration historique dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Sous-section 1re. - Actes et travaux de restauration historique dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 34/1/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux de restauration historique au sens de l'article 1er, 24°, lorsqu’il s’agit de la reconstitution de l’état d’un bien protégé à une époque bien définie dans le temps et parfaitement documenté, pour autant qu’aucune autre période de référence ne puisse être invoquée, et pour autant que cet état s’inscrive dans le cadre de l’intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique, paysager, urbanistique ou folklorique protégé au sens de l’article 206 du CoBAT. Sous-section 2. - Actes et travaux de restauration historique dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 34/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux de restauration historique au sens de l'article 1er, 2416°. Section 4. - Actes et travaux de restauration technique Art. 34/3. Sont dispensés de l’intervention d’un architecte, la restauration d’éléments patrimoniaux protégés et/ou faisant partie intégrante du bien protégé nécessitant l’intervention d’un expert en raison de ses caractéristiques particulières et des techniques spécifiques que requièrent sa restauration, tels que orgues, éléments mobiliers, œuvres d’art, mécanismes techniques, éléments végétaux. CHAPITRE Ibis. – Actes et travaux temporaires. Art. 34/4. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux temporaires. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé. Sous-section 1re. Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme Art. 34/5. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 1° pour autant qu’ils durent au maximum six mois et permettent la réalisation d’un projet d’occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel : a) la modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, pour autant que : - Le bien retrouve son état initial, soit l’état existant avant le début de l’occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin des actes et travaux temporaires et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de six mois ; - S’ils s’accompagnent de travaux, ces derniers n’impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment; - Les actes et travaux ne concernent pas des dispositifs de publicités et d’enseignes ; b) à l’exclusion des dispositifs de publicité et d’enseignes, le placement d’installations pour autant que le placement ne soit pas réalisé en zone Natura 2000 et que le bien retrouve son état initial au terme du placement. 2° pour autant qu’ils durent maximum six mois par année: a) la modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre la réalisation d’un projet d’occupation temporaire présentant un caractère social et/ou culturel pour autant que : - Le bien retrouve son état initial à la fin de l’occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin des actes et travaux temporaires et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de six mois ; - S’ils s’accompagnent de travaux, ces derniers n’impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - Les actes et travaux ne concernent pas des dispositifs de publicités et d’enseignes ; - Les actes et travaux sont réalisés, soit par une personne morale de droit public ou un gestionnaire/opérateur désigné par une personne morale de droit public dans le cadre de la réalisation de ses missions, soit par tout organisme compétent en matière de logement au sens de l’article 2,9° du Code Bruxellois du Logement ou par des opérateurs immobiliers publics au sens de l’article 2, 4° du Code Bruxellois du Logement afin de réaliser les missions qui lui sont confiées par ledit Code, soit par toute autre personne subventionnée par une personne morale de droit public ou disposant d’un agrément émanant d’une personne morale de droit public en vue de réaliser le projet répondant aux conditions précitées et aux conditions reprises au sein des articles correspondant aux dispenses. b) à l’exclusion des dispositifs de publicité et d’enseignes, le placement d’installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, pour autant que le placement ne soit pas réalisé en zone Natura 2000 et que le bien retrouve son état initial au terme du placement ; c) La modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre, à titre gratuit, l’accueil de jour et/ou de nuit de personnes sans-abri pour autant que : - La personne qui organise l’accueil des personnes sans abri dispose de l’agrément ou de l’autorisation provisoire nécessaire pour exercer les services visés à l’article 2, 3°, 4° et 5° de l’ordonnance du 14 juin 2018 relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des personnes sans abri ; - Le bien retrouve son état initial 30 jours maximum après la fin de l’occupation et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de six mois ; - Les actes et travaux n’impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment. 3° la modification temporaire de destination ou d’utilisation soumise à permis d’urbanisme de tout ou partie d’un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre à titre gratuit, l’accueil de jour et/ou de nuit de demandeurs de protection internationale pour autant que : - L’occupation dure maximum un an ; - Le bien retrouve son état initial, soit l’état existant avant le début de l’occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin de l’occupation et, en tout état de cause, à l’expiration du délai d’un an ; - Les actes et travaux n’impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment. 4° le placement d'installations à l'intérieur d'un musée ou d'un autre lieu d'exposition dans le cadre d'expositions d'une durée n'excédant pas une année; 5° le placement de décorations extérieures liées à des expositions temporaires telles que muséales ou représentations théâtrales organisées dans un bien protégé affecté à cet usage et placées pour une durée d'un an au plus; 6°le placement de décorations événementielles, ou liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation Art. 34/6. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation : 1° pour autant qu’ils durent au maximum deux ans, le placement d'installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation permanente et non récréative d’une ou plusieurs personnes vivant de manière itinérante ou semi-itinérante ; 2° pour autant qu’ils durent au maximum trois ans à partir de la notification du permis d’urbanisme ou à dater de la date reprise dans ce permis, les actes et travaux temporaires nécessaires à la réalisation d’un projet d’occupation temporaire, à l’exclusion des dispositifs de publicités et d’enseignes. Lorsque les actes et travaux visés au présent article sont soumis à un permis d’urbanisme à durée limitée conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, ils ne peuvent bénéficier des dispenses que pour le premier permis d’urbanisme à durée limitée sollicité et délivré pour les actes et travaux projetés. Sous-section 3. Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 34/7. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les constructions temporaires de type " modulaire " affectés au logements publics régionaux au sens de l'article 2, § 2 du Code bruxellois du Logement pour une durée de cinq ans. Ces logements sont destinés à accueillir temporairement les occupants d'habitation faisant l'objet de travaux de rénovation pendant la durée des travaux. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé. Sous-section 1re. – Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme Art. 34/8. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 1° le placement d'installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, en ce compris les publicités associées à la condition qu'elles soient posées sur un sol minéralisé, qu'elles ne soient pas ancrées et qu'elles soient placées pour une durée maximale de 7 jours; 2° le placement d'installations à l'intérieur d'un musée ou d'un autre lieu d'exposition dans le cadre d'expositions d'une durée n'excédant pas une année ; 3° le placement de décorations extérieures liées à des expositions temporaires telles que muséales ou représentations théâtrales organisées dans un bien protégé affecté à cet usage et placées pour une durée maximale d'un an; 4° le placement de décorations événementielles, ou liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée maximale de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes. Sous-section 2. – Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Art. 34/9. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation: 1° pour autant qu’ils durent au maximum deux ans, le placement d'installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation permanente et non récréative d’une ou plusieurs personnes vivant de manière itinérante ou semi-itinérante ; 2° pour autant qu’ils durent au maximum trois ans à partir de la notification du permis d’urbanisme ou à dater de la date reprise dans ce permis, les actes et travaux temporaires nécessaires à la réalisation d’un projet d’occupation temporaire, à l’exclusion des dispositifs de publicités et d’enseignes et des actes et travaux visés aux 1°, 3° et 4° ; 3° le placement de décorations événementielles, liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée maximale de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes; 4° le placement d'installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, en ce compris les publicités associées, à la condition qu'elles soient placées pour une durée de plus de sept jours et de maximum trois mois. Lorsque les actes et travaux visés aux 1° et 2° du présent article sont soumis à un permis d’urbanisme à durée limitée conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, ils ne peuvent bénéficier des dispenses que pour le premier permis d’urbanisme à durée limitée sollicité et délivré pour les actes et travaux projetés. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 34/10. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les constructions temporaires de type " modulaire " affectés au logements publics régionaux au sens de l'article 2, § 2 du Code bruxellois du Logement pour une durée de cinq ans. Ces logements sont destinés à accueillir temporairement les occupants d'habitation faisant l'objet de travaux de rénovation pendant la durée des travaux. CHAPITRE II. - Installations temporaires et de chantiers Chantiers Art. 35. Le présent chapitre s'applique aux installations temporaires et de chantiers. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme. Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Sous-section 1re. Acte et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/1. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé : 1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier, en ce compris les échafaudages, durant la période nécessaire à l'exécution des travaux, pour autant que le bien retrouve son état initial au plus tard 30 jours après la fin des actes et travaux relatifs aux chantiers ; 2° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers pendant la durée du chantier; 3° le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, placées pour une durée de trois mois au plus, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes; 4° le placement de décorations événementielles, ou liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes; 5° le placement de décorations extérieures liées à des expositions temporaires telles que muséales ou représentations théâtrales organisées dans un bien protégé affecté à cet usage et placées pour une durée d'un an au plus; 6° le placement d'installations à l'intérieur d'un musée ou d'un autre lieu d'exposition dans le cadre d'expositions d'une durée n'excédant pas une année; 37° les actes et travaux exécutés sous le niveau du sol et les travaux de déblais et remblais à réaliser dans le cadre de la législation relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués pour autant que ces actes et travaux n'engendrent pas, à leur terme, une modification du relief du sol ; 4° le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d’infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n’entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test ; 5° le placement d’enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l’activité culturelle ou d’intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n’excède pas les six mois. Sous-section 2. Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune, de l’intervention d’un architecte Art. 35/1/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune, de l’intervention d’un architecte : 1° le placement d’installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l’objet de travaux, durant toute la durée du chantier ; 2° le placement d’enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l’activité culturelle ou d’intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède six mois. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/2. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° les échafaudages temporaires nécessaires à l'exécution du chantier ou des études et ne dépassant pas la durée des travaux et en tous cas d'une durée inférieure à trois mois; 2° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers pendant la durée du chantier moyennant l’absence d’ancrage ; 3° le placement d'installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, en ce compris les publicités associées à la condition qu'elles soient posées sur un sol minéralisé, qu'elles ne soient pas ancrées et qu'elles soient placées pour une durée de 7 jours au plus; 4° le placement de décorations événementielles, liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus à la condition qu'elles ne soient pas ancrées et à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes; 5° le placement de décorations extérieures liées à des expositions temporaires telles que muséales ou représentations théâtrales organisées dans un bien protégé affecté à cet usage et placées pour une durée d'un an au plus; 6° le placement d'installations à l'intérieur d'un musée ou d'un autre lieu d'exposition dans le cadre d'expositions d'une durée n'excédant pas une année ; 3° le placement d’enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l’activité culturelle ou d’intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n’excède pas les six mois. Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/3. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé et qui ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme en application de l'article 35/2 : 1° le placement de décorations événementielles, liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes; 2° le placement d'installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, en ce compris les publicités associées à la condition qu'elles soient placées pour une durée de plus de sept jours et de trois mois au plus; 13° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier, en ce compris les échafaudages, durant la période nécessaire à l'exécution des travaux et ne dépassant pas la durée des travaux, pour autant que le bien retrouve son état initial 30 jours maximum après la fin des actes et travaux relatifs aux chantiers ; 2° le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d’infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n’entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test. Sous-section 3. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’intervention d’un architecte Art. 35/3/1. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’intervention d’un architecte : 1° le placement d’installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l’objet de travaux, durant toute la durée du chantier ; 2° le placement de panneaux de chantier et de panneaux immobiliers pendant la durée du chantier impliquant un ancrage ; 3° le placement d’enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l’activité culturelle ou d’intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède les six mois. CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie Art. 35/4. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux de voirie. Art. 35/5. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, ou à un permis de lotir ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° pour autant que ces actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués principalement de pierres naturelles, pour autant qu’il ne nécessite pas de toucher aux fondations et que la profondeur de creusement ne dépasse pas 20 cm ; 2° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins d'1,25 mètre de diamètre intérieur, pour autant que ces tranchées se situent à plus de 1,75 m des axes des troncs d’arbre ; 3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites, caténaires et porte-caténaires ainsi que canalisations situées dans l'espace public, comprenant également les tranchées nécessaires à ces travaux ; 4° les aménagements provisoires de voirie à titre d'essai d'une durée maximale de deux ans ; 5° le remplacement du revêtement d’espaces de stationnement en vue d’améliorer la perméabilité pour autant que le profil en travers de la voirie ne soit pas modifié ; 6° l’établissement ou la modification de la signalisation au sol ou des marques routières longitudinales pour autant que, pour les voiries Auto PLUS et CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l’établissement ou la modification du marquage, n’induit pas une modification du nombre de bandes de circulation routière ; 7° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement et/ou la création locale de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique, la sécurité des usagers ou leur confort; 8° les travaux d'aménagement ou d’agrandissement des espaces réservés aux plantations, pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d’un seul tenant ; 9° pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d’un seul tenant, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : a) les dispositifs facilement déplaçables et franchissables permettant de protéger les piétons et les cyclistes ; b) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras; c) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des bornes de recharges de véhicules électriques sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n’entravent pas le cheminement piéton ; d) les bancs, tables, poubelles, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales, fontaines à eau potable, nichoirs, distributeurs de graines pour oiseaux; e) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements; f) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2 ; g) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des caméras de surveillance sur un support existant ; Art. 35/6. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, ou à un permis de lotir ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie et qu’ils sont dispensés de l’avis du SIAMU, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers; 2° les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations; 13° le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : a) la signalisation lumineuse ou non en ce compris son support, à l'exception des portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation; b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement; c) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras; d) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2; ce) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion; df) les bancs, tables, poubelles, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés, cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales ; eg) les dispositifs d'éclairage public; h) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements; 24° l'établissement ou la modification de la signalisation au sol l'établissement ou la modification de la signalisation routière, et pour autant que si la voirie fait partie du réseau Auto PLUS ou CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l’établissement ou la modification soit ponctuelle ; 35° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de vitesse 46° sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50 m2 et que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres ; 5° les travaux d’aménagements de quais de tram ou de bus situés en trottoirs ou en extension de trottoirs, et leurs agrandissements, pour autant que le revêtement soit le même que celui des trottoirs contigus et que l’agrandissement du quai ne modifie pas le régime du trafic en voirie et que les aménagements n’impliquent pas la modification de plus de cinq emplacements de stationnement. Art. 35/6/1. Même s'ils impliquent une dérogation à un règlement d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l’enlèvement des bornes de recharges de véhicules sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n’entravent pas le cheminement piéton sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites et d’enquête publique pour autant qu’ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d’urbanisme et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie. CHAPITRE IV. - Travaux de transformation et d'aménagements intérieurs Art. 35/7. Le présent chapitre s'applique aux travaux de transformation et d'aménagements intérieurs. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme. Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Sous-section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/8. Pour autant que ces actes et travaux : 1° n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 2° ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité; 3° n'entraînent aucune modification de l'aspect extérieur du bien protégé; 4° n'entraînent aucune répercussion quant à l'aspect des parties protégées du bien protégé, est dispensé de permis d'urbanisme lorsqu'il porte sur les parties non protégées d'un bien protégé, le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication. Le placement ou l’enlèvement d’équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication, et le mobilier intérieur fixe portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de permis d’urbanisme pour autant que ces actes et travaux : - n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; - ne modifient pas la structure du bien et n’impliquent pas de travaux de stabilité ; - n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - ne s’accompagnent pas d’un changement d’utilisation soumis à permis ou d’un changement de destination autres que ceux dispensés de permis; - ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier ; - ne nuisent pas à l’intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. Art. 35/9. Pour autant que ces actes et travaux : 1° n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 2° ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité; 3° n'entraînent aucune modification de l'aspect extérieur du bien protégé; 4° n'entraînent aucune répercussion quant à l'aspect des parties protégées du bien protégé; 5° n'entrent pas dans la catégorie des actes et travaux nécessitant un permis d'urbanisme pour changement d'utilisation ou de destination du bien; 6° ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier, sont dispensés de permis d'urbanisme lorsqu'ils portent sur les parties non protégées d'un bien protégé, les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux. Les actes et travaux de transformation ou d'aménagement intérieur portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de permis d’urbanisme pour autant que ces actes et travaux : - n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; - ne modifient pas la structure du bien et n’impliquent pas de travaux de stabilité; - n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis; - n’entraine pas une modification du nombre de chambres pour les établissements hôteliers ou du nombre ou de la répartition des logements pour les immeubles d’habitation ; - ne nuisent pas à l’intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier, et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/9/1. Les actes et travaux de placement ou d’enlèvement d’équipements intérieurs et les actes et travaux de transformation ou d’aménagements intérieurs portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, qui ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 35/8 et 35/9, sont dispensés de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation visé à l’article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte pour autant qu’ils : - n'impliquent pas de travaux de stabilité; - n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - ne nécessitent pas l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique, ou ne les nécessitent qu'en application de l’article 207 du CoBAT ou des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan d'affectation du sol ou d’un plan d’aménagement directeur. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/10. Pour autant que ces actes et travaux : 1° n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 2° ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité; 3° n'entraînent aucune modification de l'aspect architectural du bâtiment protégé; 4° n'entrent pas dans la catégorie des actes et travaux nécessitant un permis d'urbanisme pour changement d'utilisation ou de destination du bien; 5° ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier; 6° ne nuisent pas à l'intérêt patrimonial du bien; sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication. Le placement ou l’enlèvement d’équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication, et le mobilier intérieur fixe, portant sur les parties protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation pour autant que ces actes et travaux : - n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; - ne modifient pas la structure du bien et n’impliquent pas de travaux de stabilité ; - n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - ne s’accompagnent pas d’un changement d’utilisation soumis à permis ou d’un changement de destination autres que ceux dispensés de permis); - ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier ; - ne nuisent pas à l’intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/11. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne nécessitent ni des mesures particulières de publicité, ni l'avis de la commission de concertation ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol et que, s'il y a un accroissement de la superficie de plancher, celui-ci soit inférieur à 200 m2, les actes et travaux de transformation et d'aménagement intérieurs non visés à l'article précédent sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Les actes et travaux de transformation ou d'aménagement intérieur portant sur les parties protégées d'un bien protégé sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation pour autant que ces actes et travaux : - n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; - ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité; - n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; - ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis ; - n’entrainent pas une modification du nombre de chambres pour les établissements hôteliers ou du nombre ou de la répartition des logements pour les immeubles d’habitation ; - ne nuisent pas à l’intérêt patrimonial des parties protégées du bâtiment. CHAPITRE V. - Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme Art. 35/12. Le présent chapitre s'applique aux changements de destination et aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé Sous -Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/13. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en œuvre de travaux soumis à permis d’urbanisme, sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 75 m2 et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de bien immatériels exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d’exécution, ou de cours particuliers, pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l’activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités : - soit inférieure ou égale à 75 m2 ; - soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45% de la superficie totale du logement. 2° la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme d'une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés. Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte Art. 35/13/1 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en œuvre de travaux soumis à permis d’urbanisme, les changements de destination ou d’utilisation de tout ou partie d’un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte pour autant que : - ces changements ne nécessitent l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d’un plan d’aménagement directeur, - et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2. Sous-Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/13/2. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation d'un bien protégé soumise à permis ou pour la modification de la destination de tout ou partie d'un bien protégé si la modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n'impliquent pas de travaux de stabilité, ni ne sont des travaux de restauration visés à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation. Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé Art. 35/14. Sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis pour autant : 1° que ces changements ne concernent que des parties non protégées d'un bien protégé; 2° qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir; 3° que ces changements ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol; 4° que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2; 5° que, s'agissant de l'avis de la commune, l'avis conforme de celle-ci ne soit pas requis en application de l'article 177, § 1er, alinéa 3 du CoBAT. Sous-Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/14/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en œuvre de travaux soumis à permis d’urbanisme, sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de biens immatériels, exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, ou de cours particuliers, pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités : - soit inférieure ou égale à 75 m2 ; - soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45% de la superficie totale du logement ; 2° la modification de la destination indiquée dans le permis d'urbanisme d'une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés. Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l’article 207, §3 du CoBAT concernant les biens repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et de l’intervention d’un architecte Art. 35/14/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en œuvre de travaux soumis à permis d’urbanisme, les changements de destination ou d’utilisation de tout ou partie d’un bien soumis à permis sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte pour autant que : - ces changements ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni une enquête publique ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d’un plan d’aménagement directeur - et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2. Section 3- Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites. Art. 35/15. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites tous les changements de destination ou d'utilisation non visés aux sections 1 et 2 et qui ne nécessitent pas de travaux. Section 4 - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/16. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation d'un bien protégé soumise à permis ou pour la modification de la destination de tout ou partie d'un bien protégé si la modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n'impliquent pas de travaux de stabilité, ni ne sont des travaux de restauration visés à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT. CHAPITRE VI. - Démolition sans reconstruction et démontage Art. 35/17. Le présent chapitre s'applique aux démolitions sans reconstruction et aux démontages. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/18. Pour autant que la démolition ou le démontage n'implique aucune incidence quant à la stabilité des constructions maintenues, est dispensée de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, la démolition sans reconstruction ou le démontage d'annexes constituant une partie non protégée d'un bien protégé et dont la superficie au sol est inférieure à 100 m2. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/19. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation : 1° l'enlèvement d'éléments d'un bien protégé n'ayant pas justifié en eux-mêmes la mesure de protection ou et ne participant pas à l'intérêt patrimonial du bien protégé tels que cloisons légères, faux-plafonds, antennes, ou plantations; 2° le démontage d'éléments d'un bien protégé lorsque ce démontage est nécessaire à la réalisation d'une étude préalable de ce bien ou à la restauration de ces éléments. Section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé ou portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/20. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les actes et travaux qui, en application de l'article 35/18 ou de l'article 35/19, 1°, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites. Le concours d’un architecte n’est pas obligatoire pour les actes et travaux visés aux articles 35/18 et 35/19, 1°. CHAPITRE VII. - Aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs Art. 35/21. Le présent chapitre s'applique aux aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/22. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement en toiture qui présente une pente inférieure à 45° par rapport à l'horizontal, de lanterneaux, de fenêtres de toit ou de verrières réalisés dans le plan de la toiture, pour autant que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, leur superficie cumulée n'excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture; 2° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés à condition qu'ils soient non visibles de l'espace public; 23° le placement ou l’enlèvement en façade de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique tels que les numéros de police, sonnettes, les boitiers divers d'une superficie verticale inférieure à 0,10 m2, les supports de plantes grimpantes ou les bacs à plantes, les dispositifs d'éclairage extérieur, les boites aux lettres, les cendriers, les plaques pour professions libérales, les plaques commémoratives ou historiques, pour autant que la saillie de tous ces dispositifs soit inférieure à 12 cm; 34° l'enlèvement d'antennes paraboliques ou assimilées; 45° le placement ou l’enlèvement de cheminées ou conduites d'aération à usage domestique, tuyaux de descentes d'eau de pluie, marquises, volets pour autant que ces dispositifs ne soient pas visibles depuis l'espace public; 56° le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage, pour autant : - que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues; - que l'aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié. Sous-section 1bis. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés d’enquête publique, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de la commune. Art. 35/22/1. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et de l’avis de la commune pour autant qu’ils n’entrainent aucun problème de stabilité : 1° la pose, en toiture inclinée, d’une isolation et ses couvertures de finition ainsi que ses raccords nécessaires pour autant que : - le dépassement n’excède pas 0,50 m ; - le dépassement ne porte pas atteinte à l’identité et aux qualités architecturales de l'immeuble à isoler et des constructions voisines ; - les matériaux et teintes des couvertures de finition initiaux soient maintenus ; - la pose n’entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit ; 2° la modification du revêtement d'une toiture plate, ainsi que sa rehausse éventuelle, à concurrence de 50 cm maximum, pour permettre l'installation d'un isolant, d’une toiture stockant temporairement l’eau pluviale, ou d'une toiture verte extensive non accessible pour autant que les actes et travaux n’entraînent aucune modification ni de l’aspect architectural du bâtiment ni de l’aspect et des matériaux des rives de la toiture. Sous-section 1ter. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et de l’avis de la commune. Art. 35/22/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage ne répondant pas aux conditions par l’article 35/22, 5° du présent arrêté, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et de l’avis de la commune. Sous-section 1quater. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commission de concertation et d’enquête publique. Art. 35/22/3. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d’une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade visible depuis l’espace public portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commission de concertation et d’enquête publique pour autant qu’ils n’entrainent aucun problème de stabilité et : - pour les façades avant à rue, le dépassement n’excède pas 0,14 m ; - du coté des limites latérales du terrain, le dépassement n’excède pas 0,30 m ; - la pose ne porte pas atteinte à l’identité et aux qualités architecturales de l'immeuble à isoler et des constructions voisines. Sous-section 1quinquies. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et de l’avis de la commune. Art. 35/22/4. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d’une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non visible depuis l’espace public, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, est dispensée de l’avis de la commission de concertation, d’enquête publique et de l’avis de la commune, pour autant que le dépassement n’excède pas 0,50 m, que les matériaux et teintes des parements de finition initiaux soient maintenus et que la pose n’entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit. Sous-section 1sexies. Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement Art. 35/22/5. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l’utilisation d’une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m², en ce compris les changements de destination ou d’utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que les actes et travaux portent sur les parties non protégées d'un bien protégé et n’entraînent aucune modification ni de l’aspect architectural du bâtiment, ni de l’aspect et des matériaux des rives. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/23. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation : 1° la création, la suppression ou la modification de baies et châssis, pour autant : - que ces baies ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que les travaux n'impliquent pas de travaux de stabilité; 2° le placement, le remplacement ou l'enlèvement de caisson pour volet ou tente solaire situés au rez-de-chaussée d'un commerce pour autant que la saillie ne dépasse pas 12 cm par rapport à la façade, que la largeur du dispositif ne dépasse pas celle de la baie de la fenêtre; 3° la modification de la couleur des façades non visibles depuis l'espace public; 4° la pose d'un enduit et la modification du matériau de parement des façades non visibles depuis l'espace public; 5° la modification du revêtement d'une toiture plate ainsi que sa rehausse éventuelle pour permettre l'installation d'un isolant ou d'une toiture verte pour autant que cela n'entraîne ni le rehaussement des rives de la toiture, ni le rehaussement des murs acrotères; 6° le placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou un pignon existant, pour autant : - qu'elles ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; - qu'elles aient une couleur identique au revêtement de la façade ou du pignon; - qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm si elles sont placées à une hauteur inférieure de 4 mètres à compter du niveau du sol. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/24. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les actes et travaux visés à l'article 35/23 ou à l'article 35/27. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/25. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne modifient pas la structure du bien et ne mettent pas en danger sa stabilité et qu'ils n'entraînent aucune modification de l'aspect architectural du bâtiment protégé, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° l'installation de fenêtres de toit réalisées dans le plan de la toiture; 2° le placement de panneaux capteurs solaires ou photovoltaïques ou assimilés, non visibles depuis l'espace public; 23° le placement en façade de plaques pour professions libérales, de plaques commémoratives ou historiques, de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique tels que les numéros de police, sonnettes, boitiers, câblages, dispositifs d'éclairage extérieur ou boîtes aux lettres. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Art. 35/26. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° la création, la suppression ou la modification de baies et châssis, pour autant : - que ces baies ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que les travaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité; 2° le placement, le remplacement ou l'enlèvement de caisson pour volet ou tente solaire situés au rez-de-chaussée d'un commerce pour autant que la saillie ne dépasse pas 12 cm par rapport à la façade, que la largeur du dispositif ne dépasse pas celle de la baie de la fenêtre; 3° la modification de la couleur des façades non visibles depuis l'espace public; 4° la pose d'un enduit ou la modification du matériau de parement des façades non visibles depuis l'espace public; 5° le placement en toiture, qui présente une pente inférieure à 45° par rapport à l'horizontal, de lanterneaux, de fenêtres de toit ou de verrières réalisées dans le plan de la toiture, pour autant que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, leur superficie cumulée n'excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture. Sous-section 2bis. Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé dispensés de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 35/26/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l’utilisation d’une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m², en ce compris les changements de destination ou d’utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que les actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé, n’entraînent aucune modification ni de l’aspect architectural du bâtiment, ni de l’aspect et des matériaux des rives. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'intervention d'un architecte Art. 35/27. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° toute construction isolée, accessoire qui n'est pas destinée à l'habitation, au commerce ou à l'industrie, aux conditions fixées à l'article 21, 1°, b ; 2° l'édification de clôtures ou d'un mur de séparation entre deux propriétés; 3° l'installation d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autre structures similaires ainsi que l'installation d'antennes paraboliques ou de capteurs solaires pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité; 4° la construction d'une piscine ou d'un terrain de sport non couverts; 5° les actes et travaux indiqués à l'article 98, § 1er, 6° à 10° du CoBAT. CHAPITRE VIII. - Enseignes et publicités Art. 35/28. Le présent chapitre s'applique aux enseignes et publicités. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/29. Est dispensé de permis d'urbanisme le placement en voirie de chevalets. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/30. Est dispensé de l'avis de Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, le placement d'enseignes conformes aux prescriptions visées au Titre VI, chapitre 5, article 36 du Règlement Régional d'Urbanisme ou à dans un règlement communal en vigueur et conformes à ces dispositions. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte. Art. 35/31. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour le placement de dispositifs de publicité et d'enseignes. CHAPITRE IX. - Fouilles et sondages Art. 35/32. Le présent chapitre s'applique aux fouilles et sondages. Art. 35/33. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune les fouilles et sondages visés à l'article 245 du CoBAT. CHAPITRE X. - Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières et abattages d'arbres Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige Art. 35/34. Le présent chapitre s'applique aux aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige ainsi qu'aux abattages d'arbres. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme Art. 35/35. Sont dispensés de permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants : 1° les plantations d'arbres dans un massif lorsqu'il s'agit de spécimens de même essence; 2° l'élagage de branches vivantes d'une circonférence inférieure à 10 cm. 3° l'éradication des espèces invasives au sens de la législation relative à la conservation de la nature et dont le diamètre mesuré à 1,50 mètre est inférieur à 40 centimètres. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la taille d’entretien d’arbres à haute tige ; 2° hors zones vertes de haute valeur biologique, zones vertes et zones Natura 2000, l’abattage d’arbres à baute tige morts ou dépérissants ; 3° dans toutes les zones : les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adopté en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ou d’un plan d’aménagement en application du Code forestier, en ce compris l’abattage d’arbres à haute tige. Sous-section 2. Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/35/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte : 1° la taille radicale d’un arbre à haute tige ; 2° en zones vertes de haute valeur biologique, en zones vertes et en zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ; 3° la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige en ce qu’elle intervient dans un périmètre de l’arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l’imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l’enfouissement du collet. Sous-section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. Art. 35/35/2. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul et pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief du sol supérieure à 20 cm : a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage récréatif ou décoratif, conformes à la destination de ces zones tels que balançoires, petits bacs à sable, aménagement de parterres (plantes annuelles, vivaces), de barbecues, de mares et de refuges naturels pour la faune mais à l'exclusion de piscines, terrains de sport ou de tennis et de garages et pour autant : - que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1 mètre; - que, dans la zone de cours et jardins, leur hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne; - que, dans le cas d'une mare, elle soit située dans la zone de cours et jardins, que sa superficie n'excède pas 20 m2 et qu'elle soit située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines; b) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant qu'il soit situé en totalité dans la zone de cours et jardins, que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 6 m2 et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne. 2° les aménagements conformes à une destination de zone de parcs, de cimetière ou de forêt, tels que la modification du revêtement des chemins, la modification de plaines de jeux, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, œuvres d’art (statues), et installations sanitaires, la restauration de fontaines éclairées ou non, l'étrepage, la restauration et l'amélioration des berges des étangs et cours d'eau, non considérés comme travaux d'entretien, ou la modification du niveau des étangs, le curage et le stockage, même temporaire des dépôts, ainsi que la construction ou la restauration des ouvrages d'art nécessaires à la gestion du niveau d'eau; 3° la plantation d'arbres hors massif; 4° dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas l'aspect architectural du bien, la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés et l'édification de clôtures; 5° les travaux de fonçage pour autant que les puits d'accès soient à l'extérieur du bien protégé. 6° le placement d'une signalétique garantissant la bonne circulation et l'information aux usagers des zones d'espaces verts en complément d'une signalétique déjà autorisée par un permis pour le bien en question. Sous-section 4. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites requis par l’article 237 du CoBAT, ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Art. 35/35/3. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le placement de dispositifs de gestion des eaux n’entrainant aucune imperméabilisation du sol et permettant le stockage temporaire des eaux et la perméabilité des sols en priorité de manière végétalisée ou, à défaut, de manière minérale, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l’avis de Bruxelles Environnement. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé Art. 35/36. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul et pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief du sol supérieure à 20 cm : a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs, conformes à la destination de ces zones tels que balançoire, petits bacs à sable, aménagement de parterres (plantes annuelles, vivaces), de barbecues, de mares et de refuges naturels pour la faune mais à l'exclusion de piscines, terrains de sport ou de tennis et de garages et pour autant : - que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1 mètre; - que, dans la zone de cours et jardins, leur hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne; - que, dans le cas d'une mare, elle soit située dans la zone de cours et jardins, que sa superficie n'excède pas 20 m2 et qu'elle soit située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines; b) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant qu'il soit situé en totalité dans la zone de cours et jardins, que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 6 m2 et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne. 2° les aménagements conformes à une destination de zone de parcs, de cimetière ou de forêt, tels que la modification du revêtement des chemins, la modification de plaines de jeux, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, la restauration de fontaines éclairées ou non, l'étrepage, la restauration et l'amélioration des berges des étangs et cours d'eau, non considérés comme travaux d'entretien, ou la modification du niveau des étangs, le curage et le stockage, même temporaire des dépôts, ainsi que la construction ou la restauration des ouvrages d'art nécessaires à la gestion du niveau d'eau; 3° l'abattage d'arbres morts ou dépérissants ou d'arbres en massif; 4° l'élagage de branches, autre que le simple entretien, l'étêtage et l'écimage; 5° la plantation d'arbres hors massif; 6° dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas l'aspect architectural du bien, la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés et l'édification de clôtures; 7° les travaux de fonçage pour autant que les puits d'accès soient à l'extérieur du bien protégé. 8° le placement d'une signalétique garantissant la bonne circulation et l'information aux usagers des zones d'espaces verts en complément d'une signalétique déjà autorisée par un permis pour le bien en question. Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/36/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la taille d’entretien d’arbres à haute tige est dispensée de permis d'urbanisme. Sous-section 2. Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/36/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d’enquête publique, de l’avis de la commune et de l’intervention d’un architecte: 1° la taille radicale d’un arbre à haute tige; 2° l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ; 3° dans toutes les zones : - les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ou d’un plan d’aménagement en application du Code forestier, en ce compris l’abattage d’arbres à haute tige ; - la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige en ce qu’elle intervient dans un périmètre de l’arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l’imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l’enfouissement du collet ; 4° la construction ou le placement de sanitaires ouverts au public et accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour autant : - que leur superficie ne dépasse pas 9 m²; - que l’environ immédiat de la construction soit revêtu d’un revêtement en dur ; - qu’une poubelle soit placée à proximité immédiate. CHAPITRE XI. – Energie produite à partir de sources renouvelables. Art. 35/37. Le présent chapitre s'applique aux modules de production d’énergie à partir d’énergie renouvelable. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/38. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties non protégées d'un bien protégé, le rééquipement d’installations existantes utilisant des sources d'énergie renouvelables est dispensé de permis d'urbanisme. Au sens de la présente disposition, il faut entendre par : 1° « installations existantes » : les installations régulièrement mises en place, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; 2° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/39.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte: 1° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés ; 2° le placement, la suppression et l’enlèvement d’une pompe à chaleur au sol d’un volume capable maximal d’un m3 à une distance de minimum trois mètres par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis l’espace public. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Art. 35/40. Pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et porte sur les parties non protégées d'un bien protégé, le placement d’installations visant la production d’énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité électrique est inférieure à 150 Kw, dans le respect de l’aspect architectural existant du bien sur lequel elles s’implantent, est dispensé de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé. Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé dispensés de permis d’urbanisme. Art. 35/41. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, le rééquipement d’installations existantes utilisant des sources d'énergie renouvelables est dispensé de permis d'urbanisme. Au sens de la présente disposition, il faut entendre par : 1° « installations existantes » : les installations régulièrement mises en place, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; 2° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte. Art. 35/42.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune, de l’avis de la commission de concertation et de l’intervention d’un architecte: 1° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés ; 2° le placement, la suppression et l’enlèvement d’une pompe à chaleur au sol d’un volume capable maximal d’un m3 à une distance de minimum trois mètres par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis l’espace public. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé et dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation. Art. 35/43. Pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, le placement d’installations visant la production d’énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité électrique est inférieure à 150 Kw, dans le respect de l’aspect architectural existant du bien sur lequel elles s’implantent, est dispensé de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission de concertation. TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES. Art. 36. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte est abrogé. Art. 37. Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |  |  |